## Orçamento Sintético
Empresa : |  |  | OLD ENGENHARIA E CONSTRUTORA CNPJ: 40.277.997/0001-46 | Área: |  | 658,40 m²
Representante legal: |  |  | Matheus Sousa Costa CREA: 320.251/ D-TO | Data: |  | 2023-05-08
Endereço da obra: |  |  | Av. Buenos Aires, S/N, Quadra 21 - Morada do Sol, Araguaína - TO, CEP 77.828-300
Tipo de edificação: |  |  | Comercial
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | REFORMA DA UNIDADE DO SESC LER DE ARAGUAINA | SINAPI - 02/2023 - Tocantins SBC - 03/2023 - Tocantins ORSE - 11/2022 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 03/2022 - Minas Gerais IOPES - 01/2023 - Espírito Santo EMOP - 01/2023 - Rio de Janeiro |  | 21,58% |  | Não Desonerado: Horista: 82,95% Mensalista: 44,97%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | REFORMA DA UNIDADE DO SES LER DE ARAGUAINA |  |  |  |  | 1626829.9 | 100%
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 19212 | 1.181%
1.1.1 | 51 | ORSE | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m² | 4.5 | 375.46 | 456.48 | 2054.16 | 0.1263%
1.1.2 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 12 | 894.79 | 1087.88 | 13054.56 | 0.8025%
1.1.3 | 93582 | SINAPI | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | m² | 12 | 281.25 | 341.94 | 4103.28 | 0.2522%
1.2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 40335.6 | 2.479%
1.2.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 109.37 | 132.97 | 15956.4 | 0.9808%
1.2.2 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 480 | 41.78 | 50.79 | 24379.2 | 1.499%
1.3 |  |  | DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES |  |  |  |  | 15584.09 | 0.9579%
1.3.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 7.45 | 47.19 | 57.37 | 427.4 | 0.02627%
1.3.2 | 97626 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 0.66 | 508.61 | 618.36 | 408.11 | 0.02509%
1.3.3 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 47.04 | 7.8 | 9.48 | 445.93 | 0.02741%
1.3.4 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 556.05 | 19.04 | 23.14 | 12866.99 | 0.7909%
1.3.5 | 102192 | SINAPI | REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 | m² | 80.98 | 13.66 | 16.6 | 1344.26 | 0.08263%
1.3.6 | 8387 | ORSE | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | m² | 3.87 | 19.43 | 23.62 | 91.4 | 0.005618%
1.4 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 59830.15 | 3.678%
1.4.1 | 12023 | ORSE | Forro acústico em placas de fibra mineral dim.1200x600x16mm, absorção sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0,79, marca Armstrong, ref. Clean Room, ou similar, resist. fogo: classe A, instalado inclusive sobre perfís metálicos | m² | 518.01 | 95 | 115.5 | 59830.15 | 3.678%
1.5 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 126204.76 | 7.758%
1.5.1 | COMP. 02 ESQ SESC | Próprio | PORTA DE ABRIR COM VISOR EM ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 10.08 | 630.61 | 766.69 | 7728.23 | 0.475%
1.5.2 | COMP. 03 ESQ SESC | Próprio | PORTA DE ABRIR EM ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 20.58 | 669.05 | 813.43 | 16740.38 | 1.029%
1.5.3 | 102181 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 5.52 | 496.4 | 603.52 | 3331.43 | 0.2048%
1.5.4 | 102189 | SINAPI | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | UN | 2 | 217.42 | 264.33 | 528.66 | 0.0325%
1.5.5 | 102180 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 13.49 | 415.6 | 505.28 | 6816.22 | 0.419%
1.5.6 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 7.92 | 656.04 | 797.61 | 6317.07 | 0.3883%
1.5.7 | COMP. 01 PORTA SESC | Próprio | MANUTENÇÃO EM PORTAS EXISTENTES | m² | 22.63 | 55.39 | 67.34 | 1523.9 | 0.09367%
1.5.8 | COMP. 01 ESQ SESC | Próprio | ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS) EM ALUMINIO E COM VIDRO TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 68447.83 | 83218.87 | 83218.87 | 5.115%
1.6 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 21354.1 | 1.313%
1.6.1 | 103333 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 41.29 | 115.79 | 140.77 | 5812.39 | 0.3573%
1.6.2 | 96368 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017 | m² | 73.4 | 174.16 | 211.74 | 15541.71 | 0.9553%
1.7 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 161285.89 | 9.914%
1.7.1 |  |  | PAREDE |  |  |  |  | 35512.95 | 2.183%
1.7.1.1 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 402.16 | 6.37 | 7.74 | 3112.71 | 0.1913%
1.7.1.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 402.16 | 37.04 | 45.03 | 18109.26 | 1.113%
1.7.1.3 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 82.58 | 18.33 | 22.28 | 1839.88 | 0.1131%
1.7.1.4 | COMP. 01 REV SESC | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EM PASTILHAS 10 X 10 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 77.99 | 131.32 | 159.65 | 12451.1 | 0.7654%
1.7.2 |  |  | PISO |  |  |  |  | 88068.15 | 5.413%
1.7.2.1 | 84191 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | m² | 462.64 | 156.58 | 190.36 | 88068.15 | 5.413%
1.7.3 |  |  | PEITORIL E RODAMÃO |  |  |  |  | 15723.54 | 0.9665%
1.7.3.1 | COMP. 01 PEITORIL SESC | Próprio | PEITORIL DE JANELAS E RODA MÃO EM GRANITO PRETO S.GABRIEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 12932.67 | 15723.54 | 15723.54 | 0.9665%
1.7.4 |  |  | PORCELANATO EM PISO E PAREDE |  |  |  |  | 21981.25 | 1.351%
1.7.4.1 | COMP. 01 REVESTIMENTO SESC | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO E PAREDE EM PORCELANATO DA MARCA EMBRAMACO TIPO ONIX PREMIUM PLUS | UND | 1 | 18079.66 | 21981.25 | 21981.25 | 1.351%
1.8 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS |  |  |  |  | 55010.2 | 3.381%
1.8.1 | 12491 | ORSE | Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada (ref.: CD.21F.17), linha quadra, P.210.17, DECA ou similar, inclusive assento | un | 3 | 1405.02 | 1708.22 | 5124.66 | 0.315%
1.8.2 | 170114 | IOPES | Bacia sifonada infantil de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive tampa e acessórios | und | 4 | 1011.79 | 1230.13 | 4920.52 | 0.3025%
1.8.3 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 100.28 | 121.92 | 243.84 | 0.01499%
1.8.4 | 190302 | SBC | BANCADA/TAMPO SECO EM GRANITO BRANCO SIENA | m² | 4.96 | 443.71 | 539.46 | 2675.72 | 0.1645%
1.8.5 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 137 | 166.56 | 1165.92 | 0.07167%
1.8.6 | 11232 | ORSE | Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada bica baixa | un | 8 | 174.2 | 211.79 | 1694.32 | 0.1041%
1.8.7 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 343.12 | 417.16 | 834.32 | 0.05129%
1.8.8 | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 311 | 378.11 | 378.11 | 0.02324%
1.8.9 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 200.15 | 12.1 | 14.71 | 2944.2 | 0.181%
1.8.10 | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 5.58 | 19.07 | 23.18 | 129.34 | 0.00795%
1.8.11 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 285.24 | 19.41 | 23.59 | 6728.81 | 0.4136%
1.8.12 | 103966 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 9.43 | 11.46 | 68.76 | 0.004227%
1.8.13 | 1103 | ORSE | Cruzeta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm | un | 1 | 55.31 | 67.24 | 67.24 | 0.004133%
1.8.14 | 89410 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 10.5 | 12.76 | 63.8 | 0.003922%
1.8.15 | 89503 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 40 | 22.68 | 27.57 | 1102.8 | 0.06779%
1.8.16 | 89540 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 10.48 | 12.74 | 12.74 | 0.0007831%
1.8.17 | 89485 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 5.83 | 7.08 | 7.08 | 0.0004352%
1.8.18 | 89502 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 16.55 | 20.12 | 20.12 | 0.001237%
1.8.19 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 8.01 | 9.73 | 97.3 | 0.005981%
1.8.20 | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25 | 13.81 | 16.79 | 419.75 | 0.0258%
1.8.21 | 94672 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 8 | 9.61 | 11.68 | 93.44 | 0.005744%
1.8.22 | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 19.85 | 24.13 | 24.13 | 0.001483%
1.8.23 | 89617 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 7.08 | 8.6 | 68.8 | 0.004229%
1.8.24 | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 46 | 22.12 | 26.89 | 1236.94 | 0.07603%
1.8.25 | 94689 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3 | 14.06 | 17.09 | 51.27 | 0.003152%
1.8.26 | 190905 | SBC | TANQUE DUPLO DE GRANITO SINTETICO 1,00x 51cm C/ METAIS | UN | 1 | 1437.05 | 1747.16 | 1747.16 | 0.1074%
1.8.27 | 86911 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 91.27 | 110.96 | 221.92 | 0.01364%
1.8.28 | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 46.27 | 56.25 | 450 | 0.02766%
1.8.29 | 052951 | SBC | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS COM TAMPA | UN | 4 | 1014.3 | 1233.18 | 4932.72 | 0.3032%
1.8.30 | 94795 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 34.31 | 41.71 | 166.84 | 0.01026%
1.8.31 | 103018 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 172.43 | 209.64 | 419.28 | 0.02577%
1.8.32 | 94765 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3 | 36.58 | 44.47 | 133.41 | 0.008201%
1.8.33 | 89436 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 7.72 | 9.38 | 28.14 | 0.00173%
1.8.34 | 89984 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 66.23 | 80.52 | 241.56 | 0.01485%
1.8.35 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 69.94 | 85.03 | 170.06 | 0.01045%
1.8.36 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 73.55 | 89.42 | 268.26 | 0.01649%
1.8.37 | 103042 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 17.11 | 20.8 | 62.4 | 0.003836%
1.8.38 | 103039 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 46.92 | 57.04 | 228.16 | 0.01402%
1.8.39 | 74165/001 | SINAPI | TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES -FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 26.89 | 37.88 | 46.05 | 1238.28 | 0.07612%
1.8.40 | 74165/002 | SINAPI | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTOE INSTALACAO | M | 34.49 | 49.63 | 60.34 | 2081.12 | 0.1279%
1.8.41 | 85122 | SINAPI | TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 75MM C/ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 4.12 | 55.28 | 67.2 | 276.86 | 0.01702%
1.8.42 | 74165/004 | SINAPI | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES -FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 16.42 | 70.38 | 85.56 | 1404.89 | 0.08636%
1.8.43 | 103958 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 9.63 | 11.7 | 23.4 | 0.001438%
1.8.44 | 72293 | SINAPI | CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 8.12 | 9.87 | 9.87 | 0.0006067%
1.8.45 | 1096 | ORSE | Cap de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40mm | un | 2 | 7.99 | 9.71 | 19.42 | 0.001194%
1.8.46 | 89803 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 17.77 | 21.6 | 86.4 | 0.005311%
1.8.47 | 1616 | ORSE | Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm | un | 3 | 38.77 | 47.13 | 141.39 | 0.008691%
1.8.48 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 9.74 | 11.84 | 35.52 | 0.002183%
1.8.49 | 89802 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 5 | 9.98 | 12.13 | 60.65 | 0.003728%
1.8.50 | 89806 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 20.55 | 24.98 | 24.98 | 0.001536%
1.8.51 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 26.81 | 32.59 | 162.95 | 0.01002%
1.8.52 | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 9.25 | 11.24 | 22.48 | 0.001382%
1.8.53 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 9.51 | 11.56 | 23.12 | 0.001421%
1.8.54 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 13.94 | 16.94 | 33.88 | 0.002083%
1.8.55 | 89827 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 18.95 | 23.03 | 23.03 | 0.001416%
1.8.56 | 1562 | ORSE | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 3 | 49.85 | 60.6 | 181.8 | 0.01118%
1.8.57 | 1563 | ORSE | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm | un | 1 | 55.28 | 67.2 | 67.2 | 0.004131%
1.8.58 | 89834 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 50.67 | 61.6 | 123.2 | 0.007573%
1.8.59 | 89817 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 13.42 | 16.31 | 32.62 | 0.002005%
1.8.60 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | 16.64 | 20.23 | 202.3 | 0.01244%
1.8.61 | 89549 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 18.21 | 22.13 | 22.13 | 0.00136%
1.8.62 | 7596 | ORSE | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 40 x 40mm | un | 2 | 19.86 | 24.14 | 48.28 | 0.002968%
1.8.63 | 1585 | ORSE | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | un | 5 | 23.35 | 28.38 | 141.9 | 0.008722%
1.8.64 | 1661 | ORSE | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 2 | 44.02 | 53.51 | 107.02 | 0.006578%
1.8.65 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 52.88 | 64.29 | 192.87 | 0.01186%
1.8.66 | 104329 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 78.73 | 95.71 | 478.55 | 0.02942%
1.8.67 | 89813 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 25 | 5.55 | 6.74 | 168.5 | 0.01036%
1.8.68 | COMP. 02 SESC | Próprio | COADEIRA PARA PISCINA | UND | 4 | 534.76 | 650.16 | 2600.64 | 0.1599%
1.8.69 | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 173.71 | 211.19 | 1689.52 | 0.1039%
1.8.70 | 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 225.75 | 274.46 | 274.46 | 0.01687%
1.8.71 | 1075 | ORSE | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 50mm | un | 2 | 15.57 | 18.93 | 37.86 | 0.002327%
1.8.72 | 1594 | ORSE | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm | un | 1 | 13.04 | 15.85 | 15.85 | 0.0009743%
1.8.73 | 1672 | ORSE | Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 6 | 16.03 | 19.48 | 116.88 | 0.007185%
1.8.74 | 12516 | ORSE | Espelho plano 6mm | m² | 5.56 | 532.05 | 646.86 | 3596.54 | 0.2211%
1.9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 73522.57 | 4.519%
1.9.1 |  |  | ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS |  |  |  |  | 1603.98 | 0.0986%
1.9.1.1 | 92869 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 133 | 9.92 | 12.06 | 1603.98 | 0.0986%
1.9.2 |  |  | CABO UNIPOLAR COBRE 450/750V |  |  |  |  | 28753.47 | 1.767%
1.9.2.1 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 64.48 | 8.32 | 10.11 | 651.89 | 0.04007%
1.9.2.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2075.99 | 3.86 | 4.69 | 9736.39 | 0.5985%
1.9.2.3 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 103.84 | 49.08 | 59.67 | 6196.13 | 0.3809%
1.9.2.4 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1591.49 | 5.96 | 7.24 | 11522.38 | 0.7083%
1.9.2.5 | 101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 23.96 | 22.2 | 26.99 | 646.68 | 0.03975%
1.9.3 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM |  |  |  |  | 712.5 | 0.0438%
1.9.3.1 | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 166.46 | 202.38 | 607.14 | 0.03732%
1.9.3.2 | 6410 | ORSE | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m | un | 3 | 28.89 | 35.12 | 105.36 | 0.006476%
1.9.4 |  |  | DISPOSITIVOS ELÉTRICOS |  |  |  |  | 4330.35 | 0.2662%
1.9.4.1 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 | 27.6 | 33.55 | 234.85 | 0.01444%
1.9.4.2 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11 | 42.07 | 51.14 | 562.54 | 0.03458%
1.9.4.3 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 56.54 | 68.74 | 274.96 | 0.0169%
1.9.4.4 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 85 | 28.96 | 35.2 | 2992 | 0.1839%
1.9.4.5 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 43.76 | 53.2 | 266 | 0.01635%
1.9.5 |  |  | DISPOSITVO DE PROTEÇÃO |  |  |  |  | 2069.91 | 0.1272%
1.9.5.1 | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 425.04 | 516.76 | 516.76 | 0.03176%
1.9.5.2 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 | 11.78 | 14.32 | 114.56 | 0.007042%
1.9.5.3 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11 | 12.37 | 15.03 | 165.33 | 0.01016%
1.9.5.4 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 22 | 13.6 | 16.53 | 363.66 | 0.02235%
1.9.5.5 | COMP. 01 SESC | Próprio | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *80* KA (TIPO AC) | UND | 4 | 187.04 | 227.4 | 909.6 | 0.05591%
1.9.6 |  |  | ELETRODUTOS |  |  |  |  | 12818.13 | 0.7879%
1.9.6.1 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 639.54 | 12.44 | 15.12 | 9669.84 | 0.5944%
1.9.6.2 | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 105.37 | 17.51 | 21.28 | 2242.27 | 0.1378%
1.9.6.3 | 91840 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 53.93 | 13.82 | 16.8 | 906.02 | 0.05569%
1.9.7 |  |  | LUMINÁRIAS |  |  |  |  | 17179.44 | 1.056%
1.9.7.1 | 13176 | ORSE | Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar | un | 141 | 100.22 | 121.84 | 17179.44 | 1.056%
1.9.8 |  |  | QUADROS |  |  |  |  | 1534.54 | 0.09433%
1.9.8.1 | 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 889.68 | 1081.67 | 1081.67 | 0.06649%
1.9.8.2 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 372.49 | 452.87 | 452.87 | 0.02784%
1.9.9 |  |  | ENTRADA DE ENERGIA |  |  |  |  | 4520.25 | 0.2779%
1.9.9.1 | 3766 | ORSE | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | un | 1 | 121.8 | 148.08 | 148.08 | 0.009102%
1.9.9.2 | C2090 | SEINFRA | QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO | UN | 1 | 1399.49 | 1701.49 | 1701.49 | 0.1046%
1.9.9.3 | 101548 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 6 | 6.78 | 8.24 | 49.44 | 0.003039%
1.9.9.4 | 8371 | ORSE | Poste circular de concreto 10/200 - fornecimento e assentamento | un | 1 | 2155.98 | 2621.24 | 2621.24 | 0.1611%
1.10 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 27438.5 | 1.687%
1.10.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 850.46 | 16.91 | 20.55 | 17476.95 | 1.074%
1.10.2 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 319.58 | 15.1 | 18.35 | 5864.29 | 0.3605%
1.10.3 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 133.82 | 19.99 | 24.3 | 3251.82 | 0.1999%
1.10.4 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 290.53 | 2.4 | 2.91 | 845.44 | 0.05197%
1.11 |  |  | CONSTRUÇÃO - SALA MULTIUSO E DEPÓSITOS |  |  |  |  | 745111.42 | 45.8%
1.11.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 6801.9 | 0.4181%
1.11.1.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 533.69 | 2.72 | 3.3 | 1761.17 | 0.1083%
1.11.1.2 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 63.6 | 54.15 | 65.83 | 4186.78 | 0.2574%
1.11.1.3 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 8.41 | 83.52 | 101.54 | 853.95 | 0.05249%
1.11.2 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 22215.72 | 1.366%
1.11.2.1 |  |  | SAPATAS E ARRANQUES |  |  |  |  | 8299.51 | 0.5102%
1.11.2.1.1 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 7.01 | 5.35 | 6.5 | 45.56 | 0.002801%
1.11.2.1.2 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 0.21 | 33.65 | 40.91 | 8.59 | 0.000528%
1.11.2.1.3 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 61 | 14.45 | 17.56 | 1071.16 | 0.06584%
1.11.2.1.4 | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 2.7 | 582.1 | 707.71 | 1910.81 | 0.1175%
1.11.2.1.5 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 88.6 | 12.87 | 15.64 | 1385.7 | 0.08518%
1.11.2.1.6 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 24.3 | 16.82 | 20.44 | 496.69 | 0.03053%
1.11.2.1.7 | 103333 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 21.36 | 115.79 | 140.77 | 3006.84 | 0.1848%
1.11.2.1.8 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 5.71 | 25.78 | 31.34 | 178.95 | 0.011%
1.11.2.1.9 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 14.8 | 10.85 | 13.19 | 195.21 | 0.012%
1.11.2.2 |  |  | VIGAS BALDRAMES |  |  |  |  | 13916.21 | 0.8554%
1.11.2.2.1 | 96526 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 2.67 | 265.8 | 323.15 | 862.81 | 0.05304%
1.11.2.2.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 10.68 | 5.35 | 6.5 | 69.42 | 0.004267%
1.11.2.2.3 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 42.48 | 72.05 | 87.59 | 3720.82 | 0.2287%
1.11.2.2.4 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 44 | 14.45 | 17.56 | 772.64 | 0.04749%
1.11.2.2.5 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 63.3 | 16.82 | 20.44 | 1293.85 | 0.07953%
1.11.2.2.6 | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 2.45 | 582.1 | 707.71 | 1733.88 | 0.1066%
1.11.2.2.7 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 2.45 | 189.33 | 230.18 | 563.94 | 0.03466%
1.11.2.2.8 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 46.28 | 43.05 | 52.34 | 2422.29 | 0.1489%
1.11.2.2.9 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 0.8 | 15.6 | 18.96 | 15.16 | 0.0009319%
1.11.2.2.10 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 125.5 | 12.87 | 15.64 | 1962.82 | 0.1207%
1.11.2.2.11 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 37.8 | 10.85 | 13.19 | 498.58 | 0.03065%
1.11.3 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 52743.32 | 3.242%
1.11.3.1 |  |  | PILARES |  |  |  |  | 20472.41 | 1.258%
1.11.3.1.1 | 92419 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 52.41 | 96.87 | 117.77 | 6172.32 | 0.3794%
1.11.3.1.2 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 348.1 | 12.89 | 15.67 | 5454.72 | 0.3353%
1.11.3.1.3 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 151.8 | 17.38 | 21.13 | 3207.53 | 0.1972%
1.11.3.1.4 | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 4.81 | 582.1 | 707.71 | 3404.08 | 0.2092%
1.11.3.1.5 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 4.81 | 189.33 | 230.18 | 1107.16 | 0.06806%
1.11.3.1.6 | 92779 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 86 | 10.78 | 13.1 | 1126.6 | 0.06925%
1.11.3.2 |  |  | VIGAS DE COBERTURA |  |  |  |  | 25759.63 | 1.583%
1.11.3.2.1 | 92455 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 41.54 | 172.01 | 209.12 | 8686.84 | 0.534%
1.11.3.2.2 | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 40.7 | 14.63 | 17.78 | 723.64 | 0.04448%
1.11.3.2.3 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 90.6 | 17.38 | 21.13 | 1914.37 | 0.1177%
1.11.3.2.4 | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 6.27 | 582.1 | 707.71 | 4437.34 | 0.2728%
1.11.3.2.5 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 6.27 | 189.33 | 230.18 | 1443.22 | 0.08871%
1.11.3.2.6 | 92776 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 5.8 | 15.95 | 19.39 | 112.46 | 0.006913%
1.11.3.2.7 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 211.8 | 12.89 | 15.67 | 3318.9 | 0.204%
1.11.3.2.8 | 100764 | SINAPI | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | 228.19 | 18.47 | 22.45 | 5122.86 | 0.3149%
1.11.3.3 |  |  | LAJE |  |  |  |  | 4255.6 | 0.2616%
1.11.3.3.1 | 92916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 6.5 | 14.91 | 18.12 | 117.78 | 0.00724%
1.11.3.3.2 | 92919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 10.4 | 12.15 | 14.77 | 153.6 | 0.009442%
1.11.3.3.3 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 17.5 | 187.26 | 227.67 | 3984.22 | 0.2449%
1.11.3.4 |  |  | VERGAS E CONTRAVERGAS |  |  |  |  | 2255.68 | 0.1387%
1.11.3.4.1 | 93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 4.2 | 98.56 | 119.82 | 503.24 | 0.03093%
1.11.3.4.2 | 93196 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 4.2 | 82.78 | 100.64 | 422.68 | 0.02598%
1.11.3.4.3 | 93185 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 18.4 | 59.45 | 72.27 | 1329.76 | 0.08174%
1.11.4 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 51248.72 | 3.15%
1.11.4.1 | 103333 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 364.06 | 115.79 | 140.77 | 51248.72 | 3.15%
1.11.5 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 114120.52 | 7.015%
1.11.5.1 |  |  | PAREDE |  |  |  |  | 69072.64 | 4.246%
1.11.5.1.1 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 734.12 | 6.37 | 7.74 | 5682.08 | 0.3493%
1.11.5.1.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 734.12 | 37.04 | 45.03 | 33057.42 | 2.032%
1.11.5.1.3 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 734.12 | 2.4 | 2.91 | 2136.28 | 0.1313%
1.11.5.1.4 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 361.96 | 18.33 | 22.28 | 8064.46 | 0.4957%
1.11.5.1.5 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 92.64 | 19.99 | 24.3 | 2251.15 | 0.1384%
1.11.5.1.6 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 388.62 | 16.91 | 20.55 | 7986.14 | 0.4909%
1.11.5.1.7 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | 392.22 | 15.1 | 18.35 | 7197.23 | 0.4424%
1.11.5.1.8 | 100740 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 213.44 | 10.4 | 12.64 | 2697.88 | 0.1658%
1.11.5.2 |  |  | PISO |  |  |  |  | 45047.88 | 2.769%
1.11.5.2.1 | 87765 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | 138.39 | 56.88 | 69.15 | 9569.66 | 0.5882%
1.11.5.2.2 | 84191 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | m² | 138.39 | 156.58 | 190.36 | 26343.92 | 1.619%
1.11.5.2.3 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 92.64 | 81.1 | 98.6 | 9134.3 | 0.5615%
1.11.6 |  |  | ESQUADRIAS SALA MULTIUSO |  |  |  |  | 26050.05 | 1.601%
1.11.6.1 | 102180 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 48.94 | 415.6 | 505.28 | 24728.4 | 1.52%
1.11.6.2 | 102189 | SINAPI | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | UN | 5 | 217.42 | 264.33 | 1321.65 | 0.08124%
1.11.7 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 128178.94 | 7.879%
1.11.7.1 | 100763 | SINAPI | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 1580.74 | 18.64 | 22.66 | 35819.56 | 2.202%
1.11.7.2 | COMP. 01 COB SESC | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMO COM FORRO E=30MM | m² | 191.42 | 132.62 | 161.23 | 30862.64 | 1.897%
1.11.7.3 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 31.4 | 84.45 | 102.67 | 3223.83 | 0.1982%
1.11.7.4 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.64 | 858.08 | 1043.25 | 667.68 | 0.04104%
1.11.7.5 | COMP. 03 COB SESC | Próprio | METALON 50x50mm PARA APOIO DE PAINEL TERMO ACUSTICO FRIGO PIR SL 70MM | M | 285 | 40.08 | 48.72 | 13885.2 | 0.8535%
1.11.7.6 | COMP. 02 COB SESC | Próprio | PAINEL TERMO ACUSTICO FRIGO SL PIR AP 70MM - RAL9003 0,43 X 0,43MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 104.96 | 342.61 | 416.54 | 43720.03 | 2.687%
1.11.8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS MULTIUSO |  |  |  |  | 13559.2 | 0.8335%
1.11.8.1 |  |  | ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS |  |  |  |  | 241.2 | 0.01483%
1.11.8.1.1 | 92869 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20 | 9.92 | 12.06 | 241.2 | 0.01483%
1.11.8.2 |  |  | CABO UNIPOLAR 450/750V |  |  |  |  | 2770.09 | 0.1703%
1.11.8.2.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 180.68 | 2.66 | 3.23 | 583.59 | 0.03587%
1.11.8.2.2 | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 39.15 | 13.89 | 16.88 | 660.85 | 0.04062%
1.11.8.2.3 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 290.6 | 4.32 | 5.25 | 1525.65 | 0.09378%
1.11.8.3 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM |  |  |  |  | 237.5 | 0.0146%
1.11.8.3.1 | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 166.46 | 202.38 | 202.38 | 0.01244%
1.11.8.3.2 | 6410 | ORSE | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m | un | 1 | 28.89 | 35.12 | 35.12 | 0.002159%
1.11.8.4 |  |  | DISPOSITIVOS ELÉTRICOS |  |  |  |  | 466.46 | 0.02867%
1.11.8.4.1 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 27.6 | 33.55 | 67.1 | 0.004125%
1.11.8.4.2 | 91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 15 | 18.77 | 22.82 | 342.3 | 0.02104%
1.11.8.4.3 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 46.94 | 57.06 | 57.06 | 0.003507%
1.11.8.5 |  |  | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO |  |  |  |  | 703.82 | 0.04326%
1.11.8.5.1 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 11.78 | 14.32 | 28.64 | 0.00176%
1.11.8.5.2 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 12.37 | 15.03 | 30.06 | 0.001848%
1.11.8.5.3 | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 156.54 | 190.32 | 190.32 | 0.0117%
1.11.8.5.4 | COMP. 01 SESC | Próprio | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *80* KA (TIPO AC) | UND | 2 | 187.04 | 227.4 | 454.8 | 0.02796%
1.11.8.6 |  |  | ELETRODUTOS |  |  |  |  | 1647.19 | 0.1013%
1.11.8.6.1 | 72935 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 119.16 | 9.96 | 12.1 | 1441.83 | 0.08863%
1.11.8.6.2 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 2 | 8.51 | 10.34 | 20.68 | 0.001271%
1.11.8.6.3 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 13.65 | 11.13 | 13.53 | 184.68 | 0.01135%
1.11.8.7 |  |  | LUMINÁRIAS |  |  |  |  | 7040.07 | 0.4327%
1.11.8.7.1 | COMP. 02 ELE SESC | Próprio | PAINEL LED RETANGULAR SOBREPOR 40W BIVOLT LUZ BRANCA 120X30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 19 | 304.77 | 370.53 | 7040.07 | 0.4327%
1.11.8.8 |  |  | QUADROS |  |  |  |  | 452.87 | 0.02784%
1.11.8.8.1 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 372.49 | 452.87 | 452.87 | 0.02784%
1.11.9 |  |  | PISCINA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 330193.05 | 20.3%
1.11.9.1 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2448 | 13.21 | 16.06 | 39314.88 | 2.417%
1.11.9.2 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 817.5 | 12.55 | 15.25 | 12466.87 | 0.7663%
1.11.9.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1427.2 | 11.3 | 13.73 | 19595.45 | 1.205%
1.11.9.4 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1570 | 9.55 | 11.61 | 18227.7 | 1.12%
1.11.9.5 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 213.3 | 9.27 | 11.27 | 2403.89 | 0.1478%
1.11.9.6 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 246.3 | 17.38 | 21.13 | 5204.31 | 0.3199%
1.11.9.7 | 92455 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 212.13 | 172.01 | 209.12 | 44360.62 | 2.727%
1.11.9.8 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 46.04 | 561.49 | 682.65 | 31429.2 | 1.932%
1.11.9.9 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 96.96 | 6.37 | 7.74 | 750.47 | 0.04613%
1.11.9.10 | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 96.96 | 32.47 | 39.47 | 3827.01 | 0.2352%
1.11.9.11 | 160612 | SBC | MANTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE VEDAMAX PARA PISCINAS | m² | 96.96 | 87.92 | 106.89 | 10364.05 | 0.6371%
1.11.9.12 | 88786 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014 | m² | 96.96 | 321.6 | 391 | 37911.36 | 2.33%
1.11.9.13 | 87765 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | 292.98 | 56.88 | 69.15 | 20259.56 | 1.245%
1.11.9.14 | 87262 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | m² | 263.63 | 162.24 | 197.25 | 52001.01 | 3.196%
1.11.9.15 | 11201 | ORSE | Gradil com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/4" e tela galvanizada malha 2" | m² | 51.37 | 278.94 | 339.13 | 17421.1 | 1.071%
1.11.9.16 | 9072 | ORSE | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr | m² | 5.4 | 856.62 | 1041.47 | 5623.93 | 0.3457%
1.11.9.17 | COMP. 01 PISC SESC | Próprio | BOMBA MODELO DANCOR PF-17-M Potencia 1,5 CV, com vazão de 16,9 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 1731.72 | 2105.42 | 4210.84 | 0.2588%
1.11.9.18 | COMP. 02 PISC SESC | Próprio | FILTRO da marca DANCOR modelo DFR-30 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 1982.57 | 2410.4 | 4820.8 | 0.2963%
1.12 |  |  | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO E REDE ESTRUTURADA |  |  |  |  | 163955.48 | 10.08%
1.12.1 |  |  | INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA |  |  |  |  | 91703.97 | 5.637%
1.12.1.1 | 160807 | IOPES | Conector RJ 45 macho | und | 39 | 12.05 | 14.65 | 571.35 | 0.03512%
1.12.1.2 | 98304 | SINAPI | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 3 | 3639.69 | 4425.13 | 13275.39 | 0.816%
1.12.1.3 | 160865 | IOPES | Switch 48 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação em Rack 19" | und | 1 | 5161.35 | 6275.16 | 6275.16 | 0.3857%
1.12.1.4 | C3764 | SEINFRA | RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19" | UN | 1 | 2411.2 | 2931.53 | 2931.53 | 0.1802%
1.12.1.5 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 33 | 11.14 | 13.54 | 446.82 | 0.02747%
1.12.1.6 | 2490 | ORSE | Fornecimento e instalação de bucha de nylon s-7 (fischer ou similar) | un | 84 | 4.26 | 5.17 | 434.28 | 0.02669%
1.12.1.7 | 11414 | ORSE | Parafuso fenda em aço inox 1/4" X 3/4" - fornecimento e colocação | un | 84 | 1.2 | 1.45 | 121.8 | 0.007487%
1.12.1.8 | 98299 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 2055.3 | 23.48 | 28.54 | 58658.26 | 3.606%
1.12.1.9 | 708 | ORSE | Fornecimento e instalação de caixa de passagem 20x20x10cm em chapa galvanizada de sobrepor | un | 6 | 54.86 | 66.69 | 400.14 | 0.0246%
1.12.1.10 | 059503 | SBC | TOMADA RJ-45 CAT 5E (MODULO) | UN | 27 | 50.73 | 61.67 | 1665.09 | 0.1024%
1.12.1.11 | 7817 | ORSE | Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar | un | 6 | 72.61 | 88.27 | 529.62 | 0.03256%
1.12.1.12 | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 56 | 17.51 | 21.28 | 1191.68 | 0.07325%
1.12.1.13 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 229.5 | 12.44 | 15.12 | 3470.04 | 0.2133%
1.12.1.14 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 6.8 | 8.51 | 10.34 | 70.31 | 0.004322%
1.12.1.15 | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 7 | 166.46 | 202.38 | 1416.66 | 0.08708%
1.12.1.16 | 6410 | ORSE | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m | un | 7 | 28.89 | 35.12 | 245.84 | 0.01511%
1.12.2 |  |  | INSTALAÇÕES CFTV |  |  |  |  | 72251.51 | 4.441%
1.12.2.1 | 067207 | SBC | CAMERA EXTERNA BULLET INFRAVERMELHO MULTI HD 4X1 INTELBRAS | UN | 38 | 473.15 | 575.25 | 21859.5 | 1.344%
1.12.2.2 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 38 | 29.46 | 35.81 | 1360.78 | 0.08365%
1.12.2.3 | C3764 | SEINFRA | RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19" | UN | 1 | 2411.2 | 2931.53 | 2931.53 | 0.1802%
1.12.2.4 | 100559 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 150X150X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 38 | 95.06 | 115.57 | 4391.66 | 0.27%
1.12.2.5 | 98299 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 1200 | 23.48 | 28.54 | 34248 | 2.105%
1.12.2.6 | 160864 | IOPES | Switch 24 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação em Rack 19" | und | 2 | 1815.46 | 2207.23 | 4414.46 | 0.2714%
1.12.2.7 | 160807 | IOPES | Conector RJ 45 macho | und | 66 | 12.05 | 14.65 | 966.9 | 0.05943%
1.12.2.8 | 18.037.0130-A | EMOP | MONITOR LCD 19",WIDESCREEN.FORNECIMENTO | UN | 1 | 537.66 | 653.68 | 653.68 | 0.04018%
1.12.2.9 | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 6 | 166.46 | 202.38 | 1214.28 | 0.07464%
1.12.2.10 | 6410 | ORSE | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m | un | 6 | 28.89 | 35.12 | 210.72 | 0.01295%
1.13 |  |  | PREPARO DE REDE FRIGORÍGENA DOS ARES CONDICIONADOS |  |  |  |  | 39996.92 | 2.459%
1.13.1 |  |  | REDE DE TUBULAÇÃO DE COBRE |  |  |  |  | 27463.44 | 1.688%
1.13.1.1 | 00000005 | Próprio | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 214 | 36.08 | 43.86 | 9386.04 | 0.577%
1.13.1.2 | 00000006 | Próprio | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 59 | 56.59 | 68.8 | 4059.2 | 0.2495%
1.13.1.3 | 00000007 | Próprio | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 155 | 74.39 | 90.44 | 14018.2 | 0.8617%
1.13.2 |  |  | CONDUTORES ELÉTRICOS |  |  |  |  | 3295.6 | 0.2026%
1.13.2.1 | 00000008 | Próprio | CABO PP, 4 CONDUTORES 450/750V, 4#2,5mm2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 214 | 12.67 | 15.4 | 3295.6 | 0.2026%
1.13.3 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM E DRENOS |  |  |  |  | 9237.88 | 0.5678%
1.13.3.1 | 00000010 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM PARA DRENO DA EVAPORADORA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 19 | 68.1 | 82.79 | 1573.01 | 0.09669%
1.13.3.2 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 157 | 16.44 | 19.98 | 3136.86 | 0.1928%
1.13.3.3 | 89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 19 | 6.78 | 8.24 | 156.56 | 0.009624%
1.13.3.4 | 89868 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 30 | 5.2 | 6.32 | 189.6 | 0.01165%
1.13.3.5 | 103288 | SINAPI | RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 | UN | 19 | 17.1 | 20.79 | 395.01 | 0.02428%
1.13.3.6 | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 157 | 6.51 | 7.91 | 1241.87 | 0.07634%
1.13.3.7 | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 157 | 13.34 | 16.21 | 2544.97 | 0.1564%
1.14 |  |  | APARELHOS DE AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 72686.69 | 4.468%
1.14.1 | 103247 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 4 | 2499.01 | 3038.29 | 12153.16 | 0.747%
1.14.2 | 103250 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 11 | 3627.5 | 4410.31 | 48513.41 | 2.982%
1.14.3 | 103253 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 | 4943.3 | 6010.06 | 12020.12 | 0.7389%
1.15 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 5301.53 | 0.3259%
1.15.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 658.4 | 3.43 | 4.17 | 2745.52 | 0.1688%
1.15.2 | ED-4299 | SETOP | MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PARA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2 | m² | 2203.46 | 0.31 | 0.37 | 815.28 | 0.05011%
1.15.3 | ED-3123 | SETOP | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 | m² | 2203.46 | 0.65 | 0.79 | 1740.73 | 0.107%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1338230.02
[5 empty] | Total do BDI |  | 288599.88
[5 empty] | Total Geral |  | 1626829.9
MATHEUS SOUSA COSTA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 320.251/ D-TO